询价文件

项目名称：LED可见光通信收发装置项目

上海第二工业大学招标管理办公室

2017年5月

附件1                 投标书

上海第二工业大学：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招标的有关活动，并对

进行投标。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部报价文件：报价文件一式三份，其中一份正本、二份副本；

- 投标货物的总投标价为（大写）：元整人民币，供货日期为：      。

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在报价文件中的全部承诺和责任。

- 本投标自开标之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

报价单位授权代表签字：

报价单位名称（盖公章）：

日期： 年  月  日

附件2                     报价一览表

报价单位名称：__________________________

项目名称：LED可见光通信收发装置项目

| 序号 | 报价项目名称 | 数量 | 报价 （RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED可见光通信收发装置项目 | 1套 | 大写： 小写： |  |  |
| 2 | 交货期（日历天） | 合同签订后十五个工作日 |  |  |  |
| 3 | 质保期 | 自验收之日起一年 |  |  |  |

货币单位：元

注：

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对应谈单位缺漏项的金额给予补偿。

报价单位授权代表签字：

报价单位名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

附件3技术规格及商务条款偏离表

报价单位名称：____________

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位授权代表签字：

报价单位名称（盖公章）：

日期： 年  月  日

附件4        LED可见光通信收发装置项目需求

- 技术规格

见清单：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可见光LED光源组件 | 包含RGBW四色灯珠，功率10W（单颗芯片3W）；发射角度支持120度至130度；色温波长分别为：红光620nm至630nm，绿光520nm至530nm，蓝光465nm至480nm；配置支架灯珠透镜。 | 1套 |  |
| 2 | LED光束整形组件 | 包含直径25.4mm的透镜，焦距为f38.1mm，支持安装于位移台，支持位置轴向可调； | 1套 |  |
| 3 | RGB分光系统 | 包含透红绿反蓝分光镜，反射波长为400-480nm，透射波长500-700nm，入射角度45度（正负偏移5度）；包含透红反绿分光镜，反射波长为400-580nm，透射波长600-700nm，入射角度45度（正负偏移5度）；包含以下技术指标的带通滤光片：（1）中心波长660nm，半宽度115nm；（2）中心波长530nm，半宽度95nm；（3）中心波长435nm，半宽度100nm。支持的信号调制格式为NRZ-OOK，传输速率为20Mbps； | 1套 |  |
| 4 | 接收机组件 | 包含通信眼图探测模块、语音传输模块；接收机支持工作波长光谱范围为200-110nm，信噪比0.16pW/Hz,最大响应速度支持1MHz。 | 1套 |  |
| 报价（人民币） |  | 大写： | 总价： |  |

二、安装、调试、验收

按交货期要求乙方将货物送至甲方指定地点，乙方负责上门安装、调试，调试完毕后需协助完成《上海第二工业大学项目验收单》，并通过甲方验收。

三、质保期

通过验收之日起一年。