询价文件

项目名称：数字存储示波器

上海第二工业大学招标管理办公室

2017年5月

附件1                       投标书

上海第二工业大学：

（报价单位全称）授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵方组织的（项目编号、项目名称）招标的有关活动，并对

进行投标。为此：

- 我方提供报价须知规定的全部报价文件：报价文件一式三份，其中一份正本、二份副本；

- 投标货物的总投标价为（大写）：元整人民币，供货日期为：      。

- 我方保证遵守报价须知中的有关规定。

- 我方保证忠实地执行买卖双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

- 我方愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

- 我方愿意履行自己在报价文件中的全部承诺和责任。

- 本投标自开标之日起90个日历日内有效。

- 与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

报价单位授权代表签字：

报价单位名称（盖公章）：

日期：年月日

附件2                     报价一览表

报价单位名称：__________________________

项目名称：数字存储示波器

| 序号 | 报价项目名称 | 数量 | 报价 （RMB） | 其它优惠承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字示波器 | 25台 | 大写： 小写： |  |  |
| 2 | 交货期（日历天） | 合同生效后一周 |  |  |  |
| 3 | 质保期 | 自验收之日起保修三年 |  |  |  |

货币单位：元

注：

（1）若本表与报价格式其他部分在内容上有出入，以本表为准。

（2）上表中“总报价”为所报费用应包含整个项目过程中可能发生的所有费用。报价单位在报价时必须充分考虑本项目所需要求，如果在报价中有缺项和漏项，则将被认为该项的价格已经包含在其他项中。采购人在签订合同的时候，不会对应谈单位缺漏项的金额给予补偿。

报价单位授权代表签字：

报价单位名称（盖公章）：

日期：   年   月   日

附件3技术规格及商务条款偏离表

报价单位名称：____________

| 序号 | 名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

报价单位授权代表签字：

报价单位名称（盖公章）：

日期：年  月  日

附件4           数字存储示波器项目需求

- 技术规格

  - 100MHz带宽，2通道加外触发通道机种；

  - VPO信号处理技术，能同时显示幅度、时间和波形强度，31GSa/s的实时采样率；

  - 每通道10M点记录长度；

  - 7英寸WVGA（800x480）的高分辨率TFT LCD屏幕显示；

  - 具备256色阶显示功能，强化波形表现；

  - 垂直档位：1mV~10V/div；

  - 水平时基：5ns/div~100s/div(1-2-5步进) ; ROLL : 100ms/div~100s/div；

  - 信号获取方式：采样、平均、峰值侦测、单次；

  - 波形更新率高达50,000wfms/s；

  - 一键归零功能（垂直电压调整，水平时基调整，触发准位）；

  - 1M点的FFT分辨率，可精确进行频域分析；

  - 数学运算：加、减、乘、除、FFT、FFTrms、微分、积分、开方，函数运算，以及用户自定义函数；

  - 有交替触发功能，能同时显示2路以上的信号；

  - 标配USB接口，内部标配闪存，可直接在示波器上存档；

  - 触发功能，除了边沿触发外，还包括视频、脉冲宽度、矮波、上升时间和下降时间(定义时间长度)、交替、时间延迟、事件延迟以及Hold-Off功能；

  - 双显示视窗放大功能，同时显示主要波形和放大波形两部分内容；

  - 可选配分段记忆体功能；

  - 36项自动测量，总体分为三种重要的参数类别：幅度、时间/频率和延迟。可测两路波形的相位差。内部可设置存储20组，波形存储24组，可另存到U盘；

  - X-Y模式，可以在屏幕上同时显示所输入的时域信号以及X-Y波形。游标可以测试时域波形或任意定义在X-Y信号的相关测试位置；

  - 图片预览功能，可放大至全屏预览；

  - 垂直分辨率：8位；

  - 配备安全锁扣。

二、交货期

合同生效后一周内交货。

三、安装、调试、验收

1、安装地点：上海第二工业大学指定安装地点

2、安装完成时间：最终安装和调试时间与用户协商确定，如在规定时间内由于成交供货商原因不能完成安装和调试，成交供货商承担由此给用户造成的损失。

3、安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。由供货商负责在现场按国家有关规范进行安装、调试及试运行。

4 、装配和调试中买方应派人员进行必要的配合。

5 、买方派员全程参与装配调试。

6、供货商指派有经验的工程技术人员进行装配调试。

7、装配调试中发生的一切材料、人工、运输和保险等费用全部由供货商承担。

8、买方应提供电源等必要条件。

四、验收

1、供货商提供设备的有效检验文件，经买方认可后与合同的性能指标一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收单，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换设备，直到验收合格为止。

2、 成交后供货商将于验收后向买方提供验收报告、技术文档的归纳、整理、提交，并提供完整的设备技术资料。包括设备接线与安装图、设备使用手册与设备维修保养手册等。

3、 质保期后的维修费用的支付先维修后付款。零配件的购买先交货后付款。

五、质保期

自验收通过之日起产品保修3年。